安装

安装完成后右击打开软件所在位置

找到codec文件  点开安装里面程序

安装完成打开软件

用户名及密码均为admin

确定进入软件提示需要修改密码

修改密码为admin@123

关闭软件重新打开选择实验用户

实验用户初始密码为000000

进入后提示修改密码  修改密码为admin@123

修改完密码保存关闭软件

打开实验用户

新建实验

实验命名及储存位置

视频数据来源（usb2860video）

区域

1绘制观察区

2绘制观察区并命名

3绘制刻度线（大鼠50cm 小鼠30cm）

跟踪设置

此时老鼠身上会出现黄色阈值 如果还是不清楚可调节阈值条